| Наименование объекта | РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ПЕР.С.КОВАЛЕВСКОЙ,44 |
| --- | --- |
| Код объекта | 2011-14 |
| Наименование здания, сооружения | РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ПЕР.С.КОВАЛЕВСКОЙ,44 |
| Шифр здания, сооружения | 1 |
| Комплект чертежей | КЖ |

Локальная смета  № 250

на №250 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АБК, СОВМЕЩЕННЫМ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗДАНИЕМ  - СВАИ (В ДОПОЛНЕНИЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №201).

| Составлена в ценах на | 1 СЕHТЯБРЯ 2013 | Цены | без НДС | Стоимость 59 902 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  |

| №пп | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заработная плата | Эксплуатация машин и механизмов |  | Материалы, изделия, конструкции (Оборудование, мебель, инвентарь) | Транспорт | Общая стоимость |
|  |  |  | Количество |  | Всего | В т.ч. зарпл. машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ж1 НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПО | 2011-14-КЖ ЛИСТ 7 ПРИМ.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ПО | ДОБАВИТЬ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №102 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Е5-12-9 (63.51%*0.9 / 62.7%*0.92) | (ПРИМ) ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ СТАЛЬНЫХ ОБСАДНЫХ ТРУБ МАССОЙ 1 М ДО 70 КГ, НА ГЛУБИНУ ДО 15 М | т | 343434 | 323699 | 104932 | 44599 | 3836 | 715568 |
|  |  |  | 19.416 | 6668115 К зп=1.05 | 6284940 | 2037360 | 865934 | 74480 | 13893469 |
| 4 | Е5-13-9 (63.51%*0.9 / 62.7%*0.92) | (ПРИМ) ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ОБСАДНЫХ ТРУБ МАССОЙ 1 М ДО 70 КГ ДЛИНОЙ ДО 15 М, ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ | т | 219346 | 364127 | 106994 | 25266 | 2173 | 610912 |
|  |  |  | 19.516 | 4280757 К зп=1.05 | 7106303 | 2088095 | 493091 | 42408 | 11922559 |
| 5 | С103-20400 | ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 325 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8 ММ | м |  |  |  | 558554 | 48036 | 606590 |
|  |  |  | 28.64 |  |  |  | 15996987 | 1375751 | 17372738 |
| ИТОГО прямые затраты: |  |  |  | 10948872 | 13391243 | 4125455 | 17356012 | 1492639 | 43188766 |
| ОХР и ОПР |  |  |  |  |  |  |  | 8318321 |  |
| Плановая прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 8394725 |  |
| Итого по ПТМ |  |  |  |  |  |  |  | 59901812 |  |
| Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 198 |  |
| Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |
| ВСЕГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 10948872 | 13391243 | 4125455 | 17356012 | 1492639 | 43188766 |

| ВСЕГО, в том числе ……………………………………………………………………………………………...... | 59901812 |
| --- | --- |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ………………………………………………………………………….. | 59901812 |
| В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА…………………………………………………………………. | 10948872 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ………………………………………… | 13391243 |
| В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ……………………………. | 4125455 |
| МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ…………………………………….............. | 17356012 |
| ТРАНСПОРТ…………………………………………………………………………………. | 1492639 |
| ОХР и ОПР………………………………………………………………………………….... | 8318321 |
| ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ…………………………………………………………………….. | 8394725 |
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ………………………………………………………………………...….... |  |
| В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА……………………………………………………………………. |  |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ………………………………………… |  |
| В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ……………………………. |  |
| МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ…………………………………….............. |  |
| ТРАНСПОРТ…………………………………………………………………………………. |  |
| ОХР и ОПР………………………………………………………………………………….... |  |
| ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ…………………………………………………………………….. |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ……………………………………………………….. |  |
| ТРАНСПОРТ……………………………………………………………………………………………… |  |
| ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ……………………………………………………………………………………. |  |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ…………………………………………………………...……………... | 198 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ……………………………………………………………...…… | 82 |

В рамках реализации проекта «Реконструкция здания специализированного иного назначения по пер. С. Ковалевской,44  рассмотрев письмо от 2 июля 2014 г №310 сообщаем следующее:

Согласно пункта 38  Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении,  утвержденные Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 18.11.2011 №51,  в случае обнаружения неучтенных работ в сметах  Вам необходимо составить акт на дополнительные работы согласно приложенной формы, который должен быть подписан техническим надзором заказчика, проектной организацией (ГИП и сметным отделом), подрядной организацией и утвержден заказчиком.

При этом обращаем внимание на тот факт, что рассматривая приложенную локальную смету в дополнение к  локальной смете №201 на сумму  222304,826 тыс. руб. в ценах сентября 2013 года, прежде чем составлять акт на дополнительные  работы, Вам необходимо откорректировать ее согласно нижеследующих замечаний:

- Исключить коэффициент стесненности К=1.2, который проектом организации строительства 2014-1-ПОС не предусмотрен.

- Расценки Е4-47-2 и Е4-51-2 заменить на расценки более адекватные выполняемому составу работ Е5-12-9, Е5-13-9.

- Эксплуатацию машин и механизмов привести в соответствие с ПОС  раздела 7 стр. 17.

- АКТ № 1

- НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

|  | г. Минск |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от | « | 02 | » | 07 |  |  | 20 | 14 |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от заказчика |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от подрядчика |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от проектной организации |  |  |  |  | # Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | составили настоящий акт в том, что при производстве строительно-монтажных работ по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ПЕР.С.КОВАЛЕВСКОЙ,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявлены дополнительные объемы работ, не учтенные проектно-сметной документацией, по следующим причинам: отсутствие объемов работ в сметной документации согласно 2011-14-КЖ ЛИСТ 7 ПРИМ. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер по смете |  | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов |  |  |  | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Зарплата рабочих |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  | Материалы, оборудование | Транcпорт | Общая стоимость |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в т.ч. зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cмета: 1. 250. №250 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АБК, СОВМЕЩЕННЫМ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗДАНИЕМ - СВАИ (В ДОПОЛНЕНИЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж1 НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ПО | 2011-14-КЖ ЛИСТ 7 ПРИМ.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ПО | ДОБАВИТЬ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Е5-12-9 (63.51%*0.9 / 62.7%*0.92) | (ПРИМ) ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ СТАЛЬНЫХ ОБСАДНЫХ ТРУБ МАССОЙ 1 М ДО 70 КГ, НА ГЛУБИНУ ДО 15 М |  |  |  | т | 343434 |  | 323699 |  | 104932 |  |  |  | 44599 | 3836 | 715568 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19.416 | 6668115 К зп=1.05 |  | 6284940 |  | 2037360 |  |  |  | 865934 | 74480 | 13893469 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Е5-13-9 (63.51%*0.9 / 62.7%*0.92) | (ПРИМ) ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ОБСАДНЫХ ТРУБ МАССОЙ 1 М ДО 70 КГ ДЛИНОЙ ДО 15 М, ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ |  |  |  | т | 219346 |  | 364127 |  | 106994 |  |  |  | 25266 | 2173 | 610912 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19.516 | 4280757 К зп=1.05 |  | 7106303 |  | 2088095 |  |  |  | 493091 | 42408 | 11922559 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | С103-20400 | ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 325 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8 ММ |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 558554 | 48036 | 606590 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 28.64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15996987 | 1375751 | 17372738 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  |  |  |  |  | 10948872 |  | 13391243 |  | 4125455 |  |  |  | 17356012 | 1492639 | 43188766 |  |  |  |  |  |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8318321 |  |  |  |  |  |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8394725 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59901812 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  |  |  |  |  | 10948872 |  | 13391243 |  | 4125455 |  |  |  | 17356012 | 1492639 | 43188766 |  |  |  |  |  |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8318321 |  |  |  |  |  |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8394725 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59901812 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО прямые затраты по акту: |  |  |  |  |  |  |  | 10948872 |  | 13391243 |  | 4125455 |  |  |  | 17356012 | 1492639 | 43188766 |  |  |  |  |  |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8318321 |  |  |  |  |  |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8394725 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по акту с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59901812 |  |  |  |  |  |  |

Представители Заказчика:         _________________________ /  /

Подрядчика:      ________________________ / /

Проектной организации _________________ / /

| ##### УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик подтверждает необходимость производства перечисленных работ на сумму | 59 901 812 | руб. |
| с оплатой: в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть). |  |  |
| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |